| S/S | Mallın adı | Texniki tələb | Ölçü vahidi | Miqdar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Brayl blokları | Toxunula bilən piyada səthi göstərici plitələrinin (xəbərdaredici – nöqtəli, istiqamətləndirici – xətli, istiqamət dəyişməli- kombinə tip) ölçü 300×300/400×400/300×600 mm, qalınlıq 25 mm, qabarıqlıq 4–5 mm, məsafə 45–60 mm; material beton kompozit (≥40 MPa), sürüşməyə davamlı R10–R12, UV və şaxtaya davamlı (-20°C/+50°C), aşınmaya davamlı; sarı və ya yüksək kontrastlı; ISO 23599, EN 15209, ADA standartlarına uyğun. | ədəd | 30000 |